| WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Podstawy Pomiarów Elektrycznych Studia stacjonarne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ćwiczenie nr 1 |  |  |
| Sprawozdanie |  |  |
| Temat: Zasady wykonywania pomiarów i opracowywania ich wyników |  |  |
| Grupa: …........................... 1. …........................................................... 2. …........................................................... 3. …........................................................... | Ocena: | Data wykonania ćwiczenia: …......................................... |
|  |  | Data oddania sprawozdania: …....................................... |
|  |  | Prowadzący: …....................................... …........................................ |

Uwagi prowadzącego:

Uwagi dotyczące wykonania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wykonać zgodnie z poniższymi poleceniami dotyczącymi poszczególnych punktów pomiarowych. Wymagane wykresy należy wykonać odręcznie na papierze milimetrowym zgodnie z regułami sporządzania wykresów i dołączyć do sprawozdania. Istotne są m.in. prawidłowy dobór rodzaju siatki na wykresie, odpowiednie wyskalowanie i opis osi, czytelność wykresu, odpowiednia aproksymacja. Sprawozdanie (w tym również wszystkie wykresy) powinno zostać wykonane starannie. Niezbędnym elementem sprawozdania są wnioski, które należy sformułować w oparciu o zamieszczone pytania i polecenia.

Ocenie podlegać będzie nie tylko wartość merytoryczna sprawozdania (tzn. poprawność przeprowadzonych obliczeń, stosownie odpowiednich reguł w zapisie wyniku pomiaru, wnioski, wykresy) ale również staranność jego wykonania.

Razem ze sprawozdaniem należy dostarczyć protokół pomiarowy.

1. Odczyt wskazania woltomierza analogowego

1. Wyznaczyć stałą podziałki oraz wartość zmierzoną napięcia. Wyniki zamieścić w tabeli 3 w protokole pomiarowym.

2. Przedstawić wykorzystane wzory i przykładowe obliczenia.

Przykładowe obliczenia dla pomiaru nr …:

SUA =

UmA =

Przedstaw sposób doboru podzakresu pomiarowego woltomierza analogowego.

# 2. Pomiar natężenia prądu z wykorzystaniem amperomierza cyfrowego

1. Wyniki pomiarów zamieszczone w tabeli 4 wpisać do tabeli 7.

2. Określić rozdzielczości wykonanych pomiarów ΔrIC.

2. Sporządzić punktowy wykres zależności prądu płynącego przez rezystor w funkcji napięcia zasilającego dla dwóch różnych wartości rezystancji w jednym układzie współrzędnych.

3. Dokonać aproksymacji liniowej narysowanych zależności (ImC’ = a1Uzas. + a0) metodą najmniejszych kwadratów: wyznaczyć współczynniki prostych aproksymujących (a1, a0) i zamieścić proste na wykresie wykorzystując wartości punktów pomocniczych z tab. 7. Wyniki cząstkowe obliczeń wartości współczynników prostych aproksymujących zamieścić w tabeli 7. Przedstawić wzory i przykładowe obliczenia.

Przykładowe obliczenia dla Rdek = …:

współczynniki prostej aproksymującej:

a1 =

a0 =

punkty pomocnicze do wrysowania prostej aproksymującej:

ImC’(Uzas. = … V) = a1Uzas. + a0 =

ImC’(Uzas. = … V) = a1Uzas. + a0 =

Jakie powinny być wartości współczynników a0 i a1 przy założeniu idealności badanego obwodu?

Wyjaśnij różnicę między aproksymacją a interpolacją.

Tabela 7. Wyniki pomiarów i obliczeń

| Rdek | Uzas. | ImC | ΔrIC | Uzas.∙ImC | Uzas.2 | Równanie prostej aproksymującej: ImC’ = a1Uzas. + a0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | V | mA | mA | V∙mA | V2 |  |  |
| 1 | 10,0 |  |  |  |  | Współczynniki prostej |  |
|  | 8,0 |  |  |  |  | a1 | a0 |
|  | 6,0 |  |  |  |  | mA/V | mA |
|  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 |  |  |  |  | Punkty pomocnicze |  |
|  | 2,0 |  |  |  |  | Uzas. | ImC’ |
|  | 1,3 |  |  |  |  | V | mA |
|  | 0,8 |  |  |  |  | 1 |  |
| suma |  |  | x |  |  | 9 |  |
| 0,75 | 11,0 |  |  |  |  | Współczynniki prostej |  |
|  | 9,0 |  |  |  |  | a1 | a0 |
|  | 7,0 |  |  |  |  | mA/V | mA |
|  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 |  |  |  |  | Punkty pomocnicze |  |
|  | 2,5 |  |  |  |  | Uzas. | ImC’ |
|  | 1,5 |  |  |  |  | V | mA |
|  | 1,0 |  |  |  |  | 2 |  |
| suma |  |  | x |  |  | 10 |  |

## 3. Jednoczesny pomiar napięcia i prądu

1. Wyznaczyć stałą podziałki amperomierza analogowego SIA oraz wartości zmierzone prądu ImA. Wyniki wpisać do tab. 5 w protokole pomiarowym.

2. Wartości zmierzone prądu oraz napięcia z tab. 5 wpisać do tab. 8.

3. Wyznaczyć wartości mocy P na podstawie wyników pomiarów napięcia oraz prądu. Wyniki zamieścić w tabeli 8.

4. Przedstawić wzory i przykładowe obliczenia.

5. Wykreślić zależność P = f(ImA) stosując siatkę logarytmiczno-logarytmiczną i graficzną metodę aproksymacji. W tabeli 8 zamieścić odpowiedniki wartości liczbowych prądu i mocy w skali logarytmicznej, odpowiednio ImA’ oraz P’.

Przykładowe obliczenia dla pomiaru nr …:

SIA =

ImA =

P = UmC ∙ ImA

ImA’ =

P’ =

Tabela 8. Wyniki pomiarów i obliczeń

| Lp. | Uzas. | UmC | ImA | P | ImA’ | P’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | V | mA | mW |  |  |
| 1. | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 8. | 0,2 |  |  |  |  |  |

Oceń zasadność wyboru skali logarytmicznej obu osi na wykonanym wykresie P = f(ImA).

## 4. Odczyt wskazania omomierza analogowego

1. Wyznaczyć wartość zmierzoną rezystancji RmA. Wyniki wpisać do tab. 6 w protokole pomiarowym.

2. Przedstawić wzór i przykład obliczeniowy.

Przykład obliczeniowy dla pomiaru nr …:

RmA =

Przedstaw sposób doboru podzakresu pomiarowego omomierza analogowego.